|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ/услуг** | **Количество оборудования, штук** | **Количество услуги на 1 оборудование** | **Общее количество услуг** | **Цена**  | **Сумма**  |
|  | **Основные (плановые) работы** |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика кондиционеров колонных и канальных 5758-5710 | 13 | 6 | 78 |  |  |
| 2 | Профилактика внешних и внутренних блоков канальных кондиционеров (серверная) | 7 | 12 | 84 |  |  |
| 3 | Профилактика внутр. блока 09-12 | 20 | 6 | 120 |  |  |
| 4 | Профилактика внутр. блока 18 | 14 | 6 | 84 |  |  |
| 5 | Профилактика внутр. блока 24-36 колонный/канальный | 9 | 6 | 54 |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  |  |  |
|  | **Работы по необходимости** |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка кондиционера  |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Пробивка отверстия стены  |  |  | 4 |  |  |
| 3 | Демонтаж  |  |  | 4 |  |  |
| 4 | Замена датчика внутреннего блока |  |  | 4 |  |  |
| 5 |  внешнего блока |  |  | 4 |  |  |
| 6 | Замена тепло реле внешнего блока |  |  | 4 |  |  |
| 7 | Замена 4-ходового механизма  |  |  | 4 |  |  |
| 9 | Заправка фреона R 22 |  |  | 20 |  |  |
| 10 |  R410A |  |  | 20 |  |  |
| 11 | Замена вентилятора внешнего блока  |  |  | 4 |  |  |
| 12 | Замена пускового механизма  |  |  | 4 |  |  |
| 13 | Ремонт платы управления |  |  | 6 |  |  |
| 14 | Замена платы управления |  |  | 6 |  |  |
| 15 | Техническое обслуживание кондиционера раз в квартал (проверка давления фреона, замена клапана, уплотнителей, вальцовка медных труб)  |  |  | 47 |  |  |
| 16 | Сварка медных трубок |  |  | 10 |  |  |
| 17 | Установка фена  |  |  | 10 |  |  |
| 18 | Установка внешнего блока  |  |  | 4 |  |  |
| 19 | Замена лопасти вентилятора внешнего блока  |  |  | 4 |  |  |
| 20 | Электро работы, замена перегоревших элементов провода. |  |  | 4 |  |  |
| 21 | Электро работы, замена перегоревших элементов компрессора |  |  | 4 |  |  |
| 22 | Замена белки фена |  |  | 4 |  |  |
| 24 | Кронштейны  |  |  | 4 |  |  |
| 30 | Услуга автовышки |  |  | 4 |  |  |
| 32 | Чистка, промывка фильтров |  |  | 47 |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |